ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на комплектные трансформаторные подстанции КТПН

| Структура условного обозначения |  |
| --- | --- |
| Количество трансформаторов |  |
| Тип трансформатора |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора |  |
| Исполнение КТП | Тупиковая/проходная |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 10/6 |
| Наличие РЛНД | да / нет |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН |  |  |
| Секционирование по стороне ВН | да / нет |
| Учет по стороне ВН | да / нет |
| Тип счетчика (марка) |  |
| Трансформатор тока (марка, шт.) |  |
| Трансформатор напряжения (марка) |  |
| Исполнение вводов РУВН | воздух/кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух/кабель |
| Наличие разрядников ВН (марка) |  |
| Секционирование по стороне НН | да / нет |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник тип, автомат тип |  |
| Коммутационный аппараты отходящих линий РУНН | РПС / Авт. выкл. |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000 |  |  |
| Кол-во отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет электроэнергии Wh на вводе | да / нет |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ6803В) и ТТ |  |
| Уличное освещение | да / нет |
| Учет энергии Wh на ул. освещ. | да / нет |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ6803В) и ТТ |  |
| Учет энергии Wh на отходящих линиях | да / нет |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ6803В) и ТТ |  |
| Наличие АВР по НН | да / нет |
| Наличие разрядников НН (марка) |  |
| Приборы контроля тока и напряжения НН | да / нет |
| Кол-во амперметров |  |
| Кол-во вольтметров |  |
| Дополнительные требования: |  |

Контакты заказчика: Организация______________________________________________________

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________

Телефон (____) ____________________Факс_______________E-mail_________________________

Адрес ______________________________________________________________________________

ПРИМЕР заполнения ОПРОСНОГО ЛИСТА на комплектные трансформаторные подстанции КТПН

| Структура условного обозначения | КТПНт-вв-630-10-0,4 |
| --- | --- |
| Количество трансформаторов | 1 |
| Тип трансформатора | ТМГ11-630-10-0,4 (Минск) |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | Y/Yo |
| Исполнение КТП | Тупиковая/проходная |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 10/6 |
| Наличие РЛНД | да / нет |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | Вводная Трансформаторная | ВНА-10/630з ВНА-10/630зп (ПТ-хх-10-хх-31,5) |
| Секционирование по стороне ВН | да / нет |
| Учет по стороне ВН | да / нет |
| Тип счетчика (марка) | Меркурий-230 AR-00 С(R) |
| Трансформатор тока (марка, шт.) | ТОЛ-10 2шт. |
| Трансформатор напряжения (марка) | 3ЗНОЛП.10-20 |
| Исполнение вводов РУВН | воздух/кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух/кабель |
| Наличие разрядников ВН (марка) | PT/TEL-10-6.9 |
| Секционирование по стороне НН | да / нет |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник тип, автомат тип | РЕ 19-39 / 630А РБ-4 / 400А |
| Коммутационный аппараты отходящих линий РУНН | РПС / Авт. выкл. |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000 |  |  |
| Кол-во отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Учет электроэнергии Wh на вводе | да / нет |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ6803В) и ТТ | Меркурий-230 AR-03 С(R) с ТТ 300/5 |
| Уличное освещение | да / нет |
| Учет энергии Wh на ул. освещ. | да / нет |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ6803В) и ТТ | Меркурий-230 AR-01 С(R) |
| Учет энергии Wh на отходящих линиях | да / нет |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ6803В) и ТТ | Меркурий-230 AR-03 С(R) с ТТ 150/5 |
| Наличие АВР по НН | да / нет |
| Наличие разрядников НН (марка) | да ОПН-0,5 / нет |
| Приборы контроля тока и напряжения НН | да / нет |
| Кол-во амперметров | 3 |
| Кол-во вольтметров | 1 |
| Дополнительные требования: |  |

Контакты заказчика: Организация______________________________________________________

Ф.И.О. _____________________________________________________________________________

Телефон (____) ____________________Факс_______________E-mail_________________________

Адрес ______________________________________________________________________________